FO (forward osmosis)=Izravna (napredna) osmoza: proces koji se temelji na fenomenu prirodne osmoze što znači da otapalo (voda) prolazi kroz polupropusnu membranu iz manje koncentrirane otopine (feed) u koncentriraniju otopinu (draw solution, osmotsko sredstvo). Cilj je razrijediti koncentriranu otopinu

RO: suprotan proces kod kojeg dovoljno veći hidraulički tlak od osmotskog tlaka primjenjujemo na koncentriranu otopinu pri čemu otapalo (voda) prolazi kroz polupropusnu membranu te na taj način dobivamo čistu vodu (permeat). Cilj je dobiti čistu otopinu, tj. vodu

PRO (pressure retarded osmosis): proces osmoze primjenom nižeg tlaka: proces koji se temelji na primjeni nešto nižeg vanjskog hidrauličkog tlaka na koncentriranu osmotsku otopinu višeg osmotskog tlaka pri čemu ipak molekule vode spontano putuju iz ulazne otopine u otopinu osmotskog sredstva.

Primjenom vanjskog hidrauličkog tlaka, otopina veće koncentracije sredstvo (npr. morska voda) povlači otopinu niže koncentracije. Stlačena otopina koja je povukla razrijeđenu otopinu kroz polupropusnu membranu sada postiže potencijalnu snagu za stvaranje električne energije. Nakon toga, otopina pod tlakom služi kao izvor energije, a potencijalna snaga pretvara se u mehaničku energiju zahvaljujući pretvaraču energije kao što je hidroturbina ili izmjenjivač energije. Drugim riječima potencijalnu snagu u otopini pod tlakom 'pokupi' pretvarač energije i PRO može generirati električnu energiju

PRO se može koristiti za generiranje energije iz energije gradijenta slanosti koja proizlazi iz razlike u koncentraciji soli između morske i slatke vode. U PRO, vodni potencijal između slatke i morske vode odgovara tlaku od 26 bar. Taj je tlak ekvivalentan visini vodenog stupca (hidrauličkoj visini) od 270 m (p=gh; h=p/g= 26,5 x105/(1000x9,81)=270 m). Međutim, optimalni radni tlak je samo polovica ovoga, 11 do 15 bar)

Gradijent potencijala vode između slatke vode (desno) i morske vode (lijevo) odgovara hidrauličkoj visini od 270 metara

Ovu metodu generiranja energije izumio je prof. Sidney Loeb 1973. godine na Sveučilištu Ben-Gurion u Negevu, Beersheba, Izrael.

Godine 2014. istraživači su potvrdili da se 95% teorijske izlazne snage PRO sustava može proizvesti s membranom koja je upola (ili manje) veličine potrebne za postizanje 100% izlazne snage. Izlaz je proporcionalan salinitetu. Desalinacijom mora dobiva se retentat (uz permeat)  visokog saliniteta (>70000 ppm), dok pročišćena komunalna otpadna voda ima relativno malo soli. Kombiniranjem tih struja mogla bi se proizvesti energija za napajanje oba objekta. Međutim, napajanje postojećeg postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda miješanjem pročišćene otpadne vode s morskom moglo bi zahtijevati površinu membrane od 2,5 mil m2 za što su najpogodnije spiralno namotane membrane u što manjem prostoru (modulu)

Kako bi zadovoljili ove potrebe za membranom, znanstvenici rade smotanim membranama [7] koje će zauzimati puno manje prostora.

Prvo osmotsko postrojenje na svijetu s kapacitetom od 10 kW otvorio je Statkraft, državna hidroenergetska tvrtka, 24. studenog 2009. u Tofteu u Norveškoj. U siječnju 2014. Statkraft je prekinuo svoj pilot projekt osmoze zbog pitanja ekonomske izvedivosti.

Procjenjuje se da bi se svake godine u svijetu moglo proizvesti 1600 TWh, a u Norveškoj 12 TWh, što je dovoljno da se zadovolji 10% ukupne norveške potražnje za električnom energijom.

U Danskoj, SaltPower gradi prvu svjetsku komercijalnu osmotsku elektranu koja koristi slanu vodu visokog saliniteta.

NOVE GENERACIJE NAPREDNIH ENERGETSKI UČINKOVITIH MEMBRANSKIH TEHNOLOGIJA

Ovaj PRO sustav koristi retentat-koncentriranu morsku vodu iz uređaja za desaliniciju morske vode, i oporabljenu kanalizacijsku otpadnu vodu za oporabu energije iz njihove koncentracijske razlike između njih, a smatra se da će ovaj sustav biti stavljen u praktičnu upotrebu u bliskoj budućnosti.

U ovom pilot istraživanju (Busan, Koreja) utvrđeno je da je PRO omogućio najbolju obnovu energije na svijetu i dodatno smanjio energiju potrebnu za desalinaciju morske vode do max 30% specifične potrošnje energije (SEC)gore navedenom sustavu desalinizacije morske vode u skladu s ekološkim i energetskim potrebama, a SWRO sustav s PRO sustavom prikazan je na slici.

Objašnjenje: PRO ima veliki potencijal da postane izvediv proces za pretvaranje osmotskog tlaka struje retentata iz procesa reverzne osmoze morske vode (SWRO) u hidraulički tlak. SWRO retentat ima relativno visoku koncentraciju soli i stoga viši osmotski tlak od same morske vode. PRO proces koristi Gibbsovu slobodnu energiju miješanja otopine retentata otopine (osmotsko sredstvo) i ulazne otopine polupropusne membrane. Razlika u salinitetu ove dvije otopine za miješanje rezultira daje Gibbsovu slobodnu energiju miješanja, koja se PRO postupkom može pretvariti u hidraulički tlak pomoću novih, naprednih uređaja za obnovu energije (energy recovery devices, ERD).

Glavna razlika između napredne osmoze (FO) i PRO je u tome što otopina osmotskog sredstva (''otopina za izvlačenje'') u FO postupku nije pod tlakom, dok je otopina za izvlačenje u PRO procesu pod hidrauličkim tlakom. Dakle, osmotski tlak se pretvara u dodatni protok u FO. Međutim, u PRO-u, pretvoreni osmotski tlak, kao hidraulički tlak, troši se kako bi se održao relativno konstantan hidraulički tlak otopine za izvlačenje dok se brzina protoka povećava (uz pomoć povučene vode). Stoga konačna otopina, koja je razrijeđena otopina za izvlačenje, ima sličan hidraulički tlak kao otopina za izvlačenje, ali ima veću brzinu protoka.

Najtemeljnija i najčešća jednadžba za membranske procese desalinacije bez obzira na vrstu je van't Hoffova jednadžba koja opisuje odnos između osmotskog tlaka () i koncentracije otopljene tvari u otopini (c) i apsolutne temperature (T) .

Van’t Hoffova jednadžba dana je kao,  = icRT, 				(1)

U načelu, jednadžba (1) vrijedi samo za razrijeđenu otopinu. Ali zbog praktičnosti, jednadžba (1) se pretpostavlja da vrijedi za širok raspon koncentracija otopljenih tvari u ovom pregledu.

Određivanjem osmotskog tlaka na temelju jednadžbe (1), napravljen je novi kriterij za svaki FO, RO i PRO. Proces postaje RO ako je vanjski hidraulički tlak (p) viši od razlike osmotskog tlaka između otopine s niskom koncentracijom otopljene tvari i otopine s visokom koncentracijom otopljene tvari (). S druge strane, proces postaje FO ako se ne primijeni vanjski hidraulički tlak. Ako se proces vodi pri tlakovima koji su između obliku (tj. 0 < p < ), tada bi bio PRO (slika 2).

Nužno je razumjeti koncepte protoka vode (Jw) i gustoće snage (PD) kako bismo shvatili kako PRO stvara električnu energiju. Protok vode je koncept koji se također koristi u FO i RO. Međutim, dok se protok vode u FO i RO koristi za mjerenje proizvedene količine slatke vode u procesu, fluks vode u PRO-u smatra se preliminarnim parametrom za izračunavanje gustoće snage. Stoga je neophodno za razumijevanje što fluks znači za razumijevanje mehanizma za generiranje električne energije  PRO.

Prema modelu difuzije otopine, fluks vode se izražava kao:

Jw=-Dmdc(x)dx 								(2)

gdje je Dm koeficijent difuzije vode u membrani, a c(x) koncentracija otopljene tvari u na udaljenosti x od površine membrane. Sada (2) postaje (3) u skladu s dobro poznatim Henryjevim zakonom koji kaže da je:

-dw=-RTdc(x)c(x)

Jw=-Dmdcxdx=Dmc(x)RTdwdxDmc(x)RTwx					(3)

Ovde w označava promjenu kemijskog potencijala vode kroz membranu.
w može biti alternativno izraženo kako slijedi, prema definiciji kemijskog potencijala:

w=RTlnaw+Vwp							(4)

gdje aw i Vw označavaju kemijski aktivitet vode i parcijalni molarni volumen vode.

Podsjetimo se da je termodinamička definicija osmotskog tlaka :

=-RTVmlnaw

Kako parcijalni molarni volumen vode Vw ne ovisi o tlaku, jedn. (4) konverzijom RTlnaw u -Vw prelazi u oblik:

w=-Vw+Vwp=Vw(p-)					(5)

Kombinacijom jednadžbi (3) i (5), jednadžba (5) prelazi u oblik:

Jw=Dmc(x)VmRTx(p-)							(6)

U konačnici, bez obzira na vrstu membranskog desalinacijskog procesa, protok vode izračunava se prema jednadžbi (6).

Kako je  osmotski tlak uvijek veći od hidrauličkog tlaka u PRO procesu, predznake za hidraulički tlak i osmotski tlak u PRO procesu potrebno je zamijeniti te ako se set parametrara u članu Dmc(x)VmRTx zamijeni s A, jedn. (6) prelazi u oblik:

Jw=A(-p)								(7)

Jednadžba (7) je najosnovniji model protoka vode koji se koristi u procesu na bazi PRO. Ovdje je A jedan od membranskih parametara u membranskim procesima desalinacije, i označava permeabilnost vode.

Permeabilnost vode podrazumijeva protok vode po jedinici vanjskog tlaka (jedinica za A je omjer protoka vode i tlaka). Ovo je jedan od najvažnijih parametara koji pokazuju učinkovitost membrane, uz parametar propusnosti soli (B) i parametar strukture membrane (S).

Međutim, drugi član na desnoj strani jedn. (7), p- označava neto pogonski tlak membranskih procesa desalinacije. Množenjem ovog člana s propusnošću vode izračunava se membranski fluks vode.

Fizičko značenje protoka vode je volumna brzina slatke vode (permeta) po jedinici površine membrane (m3/ (m2 s) ). U PRO procesu, fluks vode izravno je povezan s procesnim indeksom gustoće snage, PD. PD je pokazatelj koji označava koliko je energije proizvedeno po jedinici vremena i po jedinici površine membrane: dakle, može se protumačiti kao neka vrsta protoka energije (J/(m2 s) ). PD u PRO je definiran kao:

PD=Jwp									(8)

Supstitucijom jed. (7) u jedn. (8) dobije se :

PD=A(-p)p								(9)

Ako je osmotski tlak svake otopine (tj. jače koncentrirane otopine i manje koncentrirane otopine) konstantan, tada jednadžba (9) postaje kvadratna funkcija s obzirom na vanjski hidraulički tlak.

Sada jednadžbu (9) treba diferencirati kako bismo pronašli maksimum vrijednost PD pri zadanim uvjetima. Čineći to, odnos između p i  za maksimum PD se nalazi na sljedeći način:

PD=2									(10)

Ukratko, PD PRO-a je maksimiziran kada vanjski hidraulički tlak PRO postane polovičan razlike osmotskog tlaka. Kombinacijom jednadžbe (9) i jednadžbe (10), maksimalni PD je izračunato kao:

PDmax=A24

Ovaj kriterij se često koristi prilikom optimizacije PRO procesa. Na slici 2, crveno isprekidana parabola prikazuje kako PD varira ovisno o vanjskom hidrauličkom tlaku. Budući da je cilj PRO-a proizvodnja električne energije, vanjski hidraulički tlak mora održavati vlastiti raspon između nule i razlike osmotskog tlaka.

Slika 2. Usporedba FO, PRO i RO zajedno s promjenom vanjskog hidrauličkog tlaka. Crveno isprekidana parabola predstavlja gustoću snage PRO prema vanjskom hidrauličkom tlaku. Slika je reproducirana iz reference 30] uz dopuštenje

Gustoća snage vs gustoća energije (power density vs energy density)

Energija i snaga su blisko povezane, ali nisu ista fizikalna veličina. Energija je sposobnost izazivanja promjene; snaga je brzina kojom se energija premješta ili koristi.

P=Esyst

Jedinice: P(W), E(J), t(s); Množenje vrijednosti snage i vremenskog razdoblja tijekom kojeg se koristi daje količinu energije. Zbog toga je kW jedinica za snagu, ali je kilovat-sat, kWh (1 kW x 1 sat) jedinica za energiju.

Gustoća snage je mjera izlazne snage po jedinici volumena. Iako to nije tako često korišteno mjerenje kao gustoća energije, ipak je korisno za razgovore o energetskim sustavima (često za prijenosne aplikacije poput transporta). Korisno je razumjeti gustoću snage u odnosu na gustoću energije.

Ako sustav ima visoku gustoću snage, onda može proizvesti velike količine energije na temelju svog volumena. Na primjer, maleni kondenzator može imati istu izlaznu snagu kao velika baterija. Budući da je kondenzator mnogo manji, ima veću gustoću snage. Budući da brzo oslobađaju svoju energiju, sustavi visoke gustoće snage također se mogu brzo napuniti.

Primjer primjene ove vrste pohrane energije je bljeskalica fotoaparata. Mora biti dovoljno mala da stane u fotoaparat (ili mobilni telefon), ali mora imati dovoljno veliku izlaznu snagu da osvijetli subjekt neke fotografije. To čini sustav s visokom gustoćom snage idealnim.

Gustoća snage također je razlog zašto je potrebno vrijeme za ponovno punjenje bljeskalice između dva fotografiranja. Baterija ima nižu gustoću snage od kondenzatora u bljeskalici. To znači da je vrijeme punjenja bljeskalice ograničeno izlaznom snagom baterije, a ne izlaznom snagom bljeskalice. Gustoća energije baterije je međutim veća od gustoće energije kondenzatora.

2.2. Protok vode s fenomenom koncentracijske polarizacije

Fluks vode za PRO je izveden kao što je dano u (7). Treba naglasiti da se fluks vode  temelji se na idealnoj pretpostavci da je  predstavljen samo koncentracijskom razlikom otopljene tvari između ulazne otopine (feed) (cF,b) i omotskog sredstva (draw solution) (cD,b).

Ovakva idealizacija omogućava razumijevanje zbivanja PRO procesa, vrijednosti koji proizlaze iz fluksa vode s idealnom pretpostavkom obično su netočni zbog izostanka utjecaja fenomena koncentracijske polarizacije. Koncentracijska polarizacija (CP) je pojava koja se javlja suprotstavljanjem fluksa vode i fluksa soli, koji se događa unutar i  izvan, tik uz membranu.

Slika 3. Struktura PRO membrane (a) čiji je aktivni sloj okrenut prema strani otopine osmotskog sredstva, i (b) čiji je potporni sloj okrenut prema otopini osmotskog sredstva.

Dok fluks vode u PRO sustavu ima tendenciju strujanja od ulazne struje (feed) prema otopini osmotskog sredstva, fluks soli teče od osmotskog sredstva prema prema strani ulazne otopine. Suprotni smjerovi ova dva fluksa proizlaze iz razlika medija koji pokreću pojedinačne flukseve. Suprotni smjerovi svakog protoka, prije svega, rezultiraju izolacijom soli unutar membrane—zamislite situaciju u kojoj soli pokušavaju doprijeti do ulazne otopine (feed strana), ali ne uspijevaju zbog fluksa vode koji tjera soli natrag prema otopini osmotskog sredstva. Posljedično, izvjesna količina soli ostaje trajno zaglavljena u membrani i formira novu koncentracija unutar membrane, cICP. Taj se fenomen naziva unutarnja koncentracija polarizacija (ICP). ICP je jedan od glavnih tereta nametnutih FO i PRO procesima, budući da snažno pogoršava izvedbu tih procesa. Budući da se ICP uzima u obzir, značajna razlika osmotskog tlaka mijenja se od one procijenjene pomoću cF,b i cD,b do one procijenjene s cICP i cD,b. Takva promjena u značajnoj razlici osmotskog tlaka izravno je povezana sa smanjenjem pokretačke sile. Naravno, performanse PRO procesa se također pogoršavaju. Ako sastav otopljenih tvari nije ograničen samo na čistu sol, utjecaj ICP postaje još veći. Ako je sastav otopljenih tvari složeniji, interakcije između otopljenih tvari ili organizama pogoršavaju performanse membrane. Npr., mikrobi u otopinama ulazne struje i osmotskog sredstva mogu proizvoditi nusprodukte kao što su polisaharidi i proteini [13]. Takvi se nusprodukti nakupljaju unutar membrane i rezultirati ''težim'' ICP-om. Osim toga,  mikrobi također blokiraju pore u membrani tako da se izvedba procesa bitno pogoršava.

Jedan od načina ublažavanja takvog utjecaja blokiranja na povećanje ICP-a je promjena orijentacije membrane. U PRO procesu membrana je obično postavljena (orijentirana) na način kao na slici 3a, što se naziva  AL-DS (Active Layer–Draw Solution) način rada, zbog većeg početnog protoka vode od onoga na slici 3b, koji se naziva AL-FS (Active Layer–Feed Solution) način rada [32,33]. Međutim, način rada AL-DS je osjetljiviji na blokiranje unutar membrane od AL-FS načina jer porozna struktura potpornog sloja puno osjetljiviju ulogu hvatanja nečistoća iz ulazne otopine. Dakle, dok se ista količina blokirajućih tvari nakuplja na površini membrane, fluks vode u AL-DS modu opada brže nego u AL-FS načinu rada. Međutim, slijed u kojem ICP izaziva daljnje blokiranje ili pak blokiranje inducira daljnje ICP ovisi o sastavu onečišćivala blokirajućih tvari u sirovoj vodi. Stoga bi operater trebao odabrati AL-DS ili AL-FS način rada za određeni sustav u skladu sa sastavom ulazne vode.

Kako se orijentacija PRO membrane mijenja, jednadžbe modela također su malo promijenjene zbog promjene koncentracije otopljene tvari unutar membrane. U ovom radu neće biti jednadžbi AL-FS načina rada jer se većina istraživačkih radova u vezi s PRO procesom temelji na AL-DS način rada. ICP je neizbježan fenomen u FO i PRO procesima jer su fluksevi vode i soli međusobno suprotstavljeni. Za matematičku analizu ICP-a, prvo treba uočiti matematički izraz fluksa soli.

Js=BcD,m-cF,m								(12)

Ovdje su Js, B, cD,m i cF,m protok soli, propusnost soli, koncentracije otopljene tvari u otopini osmotskog sredstva u susjednom području membrane i u ulaznoj struji u susjednom području membranu.

Lee i sur. [37] razvili su teorijski model za PRO proces koji se temelji na očuvanju mase koja je rezultat fluksa vode i fluksa soli. Pretpostavljajući, jednostavnosti radi, da postoji samo jedna otopljena tvar (tj. sol) u otopini osmotskog sredstva, prijenos tvari, tj. soli  koja ulazi u membranski potporni sloj na svakoj granici uvijek je jednak zbroju saliniteta izmještenog zbog konvekcije i difuzije uzrokovanih razlikom saliniteta. Dakle, u stacionarnom stanju, očuvanje mase u sustavu može se opisati na sljedeći način:

Ds.ldcxdx - Jw=Js								(13)

c(x) je koncentracija otopljene tvari na položaju x; i Ds,l je koeficijent difuzije na potpornom sloju membrane (slika 3), koji je definiran kao:

D=D									(14)

Ovdje je D koeficijent difuzije, koji se obično naziva difuznost, u masi otopine,  je poroznost nosivog sloja; a  je zakrivljenost potpornog sloja membrane. Preuređivanjem jedn. (13) na odgovarajući način, izvodi se sljedeća relacija:

dc(x)cx + JsJw = DJwdx								(15)

Ako se jedn.  (15) integrira zajedno s rubnim uvjetima prikazanim u jednadžbi (16), koncentracija otopljene tvari ICP (cicp) izlazi kao što je navedeno u jedn. (17):

c(x = 0)=cF,m, c(x = ts) = cicp							(16)

cicp=cF,mJsJwexpJwK-JsJw						(17)

gdje je x udaljenost od potpornog sloja membrane do granice aktivnog sloja; a ts je debljina potpornog sloja membrane (sl. 3). Novi član koji se pojavljuje u jednadžbi (17), K, predstavlja otpor otopljene tvari u potpornom sloju i definira se kao:

K=tsD=SD									(18)

Kao što je prikazano u jedn. (18), ts se općenito izražava kao S, strukturni parametar. Kao što je spomenuto prije, tri parametra membrane, A (propusnost vode), B (propusnost soli) i S (strukturni parametar), smatraju se glavnim parametrima koji prikazuju svojstva membrane.

Uloge A i B su relativno jasne. Kako bi se poboljšale performanse PRO procesa potrebno je povećati protok vode povećanjem vrijednosti A što je više moguće:   vidi jednadžbu (7). Međutim, protok soli treba smanjiti što je više moguće, tako da se obuzda vrijednost B (vidi jedn. (12)).

Međutim, razumijevanje uloge S je malo više komplicirano od razumijevanja onih za A i B. Kada se razmatra jednadžba (18), očito je da je K proporcionalan vrijednosti S. Uzimajući u obzir da cicp raste kako K raste, vrijednost S bi trebala biti minimalna kako bi se održala visoka važna (supstancijalna) razlika osmotskog tlaka. Međutim, smanjenje S mora biti u ravnoteži sa zakrivljenošću i debljinom potpornog sloja membrane jer preniske vrijednosti tih veličina mogu imati štetne utjecaje na mehaničku čvrstoću same membrane. Ukratko, podsjećajući da je  S=ts , debljina potpornog sloja i zakrivljenost trebali bi biti što je moguće manji, a poroznost što veća. Stoga bi zadovoljavanje ovih značajki trebalo biti prioritet pri izradi PRO membrane.